## 云南省保健康复中心病床、医用转移车配置清单和参数

| 产品名称 | 配置 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 手动双摇三折病床47张 （不带脚轮） | 床框 | 承重≥250kg |
|  | 床面 | 冷轧钢一次冲压成型打孔，厚度≥1.2mm |
|  | 床垫 | ≥8公分，与床相配厚垫子 |
|  | 护栏 | 铝合金折叠，高度≥40CM |
|  | 床头尾 | 蓝色ABS材质可拆，带病历卡座 |
|  | 输液杆 | 不锈钢，2根/床 |
|  | 摇手 | ABS材质内置钢芯，防撞设计 |
|  | 餐桌板 | ABS材质，设计有隐藏式餐板槽 |
|  | 带挂式置物架和引流挂钩 |
| 床头柜 47个 | 蓝色ABS柜体，带毛巾架、储物抽屉、杂物托盘和可置物门 |
| 医用转移车 1张 | 中控底座 | 双气压升降，中控刹车制动系统 |
|  | 材质 | 采用高级ABS和碳素型钢 |
|  | 万向轮 | ≥6寸中控双面静音轮 |
|  | 输液杆 | 不锈钢，1根，高度可调节 |
|  | 担架 | 背部折叠、高度升降，四角防撞包角, 承重≥250kg |
|  | 护栏 | 高级ABS阻尼护栏≥2块 |
|  | 带氧气瓶托架和垫子 |
| 售后服务 要求 | 质保期不少于两年，提供终生维护，质保期内免费更换备品备件。 |