## 云南省保健康复中心病床、医用转移车配置清单和参数

| - 产品名称 | - 配置 |  | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 手动双摇三折病床47张 - （不带脚轮） | - 床框 |  | - 承重≥250kg |
|  | - 床面 |  | - 冷轧钢一次冲压成型打孔，厚度≥1.2mm |
|  | - 床垫 |  | - ≥8公分，与床相配厚垫子 |
|  | - 护栏 |  | - 铝合金折叠，高度≥40CM |
|  | - 床头尾 |  | - 蓝色ABS材质可拆，带病历卡座 |
|  | - 输液杆 |  | - 不锈钢，2根/床 |
|  | - 摇手 |  | - ABS材质内置钢芯，防撞设计 |
|  | - 餐桌板 |  | - ABS材质，设计有隐藏式餐板槽 |
|  | - 带挂式置物架和引流挂钩 |  |  |
| - 床头柜 - 47个 |  | - 蓝色ABS柜体，带毛巾架、储物抽屉、杂物托盘和可置物门 |  |
| - 医用转移车 - 1张 | - 中控底座 |  | - 双气压升降，中控刹车制动系统 |
|  | - 材质 |  | - 采用高级ABS和碳素型钢 |
|  | - 万向轮 |  | - ≥6寸中控双面静音轮 |
|  | - 输液杆 |  | - 不锈钢，1根，高度可调节 |
|  | - 担架 |  | - 背部折叠、高度升降，四角防撞包角, - 承重≥250kg |
|  | - 护栏 |  | - 高级ABS阻尼护栏≥2块 |
|  | - 带氧气瓶托架和垫子 |  |  |
| - 售后服务 - 要求 | - 质保期不少于两年，提供终生维护，质保期内免费更换备品备件。 |  |  |